## １．前提
１．前提
基本設計の項目
| ・ | 物理設計
| ・ | 論理設計
| ・ | セキュリティ設計、負荷分散設計
| ・ | 高可用性設計・・・システム冗長化設計を行う
| ・ | 管理設計・・・システムを管理するための設計を行う

## ２．物理層
２．物理設計
物理設計では、サーバサイトにおける物理的なものすべてに関するルールをすべて定義する。
？サーバサイトにおける物理的なもの
→ケーブル、ラック、電源に至るまで、多岐にわたる
物理設計の設計項目例
２．１ 物理層の技術
物理層は、ネットワークを物理的な側面から支えているレイヤ。物理層はデジタルなデータとアナログなデータを相互に変換することで
コンピュータとネットワーク、コンピュータとコンピュータをつなぐ役割を担っている。(下図)
物理層にフォーカスを当てた目的としては、物理層で用いられるケーブルは規格が多くあり、設計の際に知識が必要であるからである。
物理層はデータリンク層とセットで標準化されている。物理層を理解するうえでポイントとなる規格は
イーサネット(Ethernet)を標準化している「IEEE802.3」と、無線LANを標準化している「IEEE802.11」。
今回はイーサネットを扱う。
イーサネットはIEEE802.3abやIEEE802.3bzなど様々な規格があるが、別名で呼ぶことが多い。
有線LANのネットワークを設計・構築するうで気を付けなければならないポイントはケーブルとコネクタ。
一般的に使用されているケーブルは、銅でできたツイストペアケーブルとガラスでできた光ファイバケーブルの2種類。
それぞれの主な違いは以下の通り。
２．２ ツイストペアケーブル
ツイストペアケーブルにはカテゴリという概念がある。カテゴリ6やカテゴリ5eといったように。
このカテゴリが伝送速度に直結していて、カテゴリが大きいほど、伝送速度が速い規格に対応できる。
|  | ※ | カテゴリ1からカテゴリ5は、今現在主流となっている1000BASE-Tには対応してない。
そのため、古いケーブルを流用し、サーバやネットワーク機器だけ交換して高速イーサネット環境に移行するようなケースでは注意が必要。
対応している規格を確認する必要あり。
また、銅線の芯数にも注意が必要。例えば、カテゴリ3のケーブルには芯数が4本しかないが、1000BASE-Tは8本の銅線をフルに使用することで
スループットの向上を図っている。そのため、カテゴリ3のケーブルを流用しつつ、1000BASE-Tの環境に移行しようとしてもリンクアップすらしない。
２．２．１ ストレートケーブルとクロスケーブル
ツイストペアケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの種別がある。
外観は全く同じだが、「RJ-45」と呼ばれるコネクタ部分から見える銅線の配列が異なる。
ストレートケーブルとクロスケーブルは「MDI」と「MDI-X」という二つのポートのタイプと密接にかかわっている。
MDIは、1番と2番を送信に使用し、3番と6番を受信に使用する。PCやサーバのNIC、ルータの物理ポートはMDI。
MDI-Xは1番と2番を受信に使用し、3番と6番を送信に使用する。L2スイッチやL3スイッチの物理ポートはMDI-X。
そのため、MDIとMDI-Xはストレートケーブルを使用する。
同じポートタイプはクロスケーブルを使用する。
しかし、大規模ネットワーク環境を構築する際にとてもたいへんになる。
そこでポートタイプを自動で判別するAuto MDI/MDI-X機能がスイッチに実装された。
Auto MDI/MDI-X機能は、相手のポートタイプを判別し、そのタイプによって受信機と送信機を入れ替える機能。
最近の機器はほとんどこの機能が搭載されているのでケーブルの種類を意識する必要がなくなった。
1000BASE-Tと10GBASE-Tは8本の銅線をフルに使っている。
２．２．２ 2.5G/5GBASE-T
10GBASE-Tは規格策定段階でカテゴリ5eをサポート外とした。その結果、10GBASE-Tネットワークを構築するほとんどの場合において
ケーブル配線をし直さなければならなくなった。
2.5G/5GBASE-Tはカテゴリ5eをサポートしているため、既設配線を流用することができ、サーバやネットワーク機器の交換だけで2.5～5倍の
伝送速度の向上が図れる。
２．２．３ スピードとデュプレックス
ツイストペアケーブルを使用するとき気を付ける必要がある設定は、ポートの「スピード」と「デュプレックス」だけである。
スピードとデュプレックスの設定を必ず隣接機器と合わせなければならない。
スピードは伝送速度で、デュプレックスは双方向通信の方式のことを表している。
デュプレックスには、ハーフデュプレックスとフルデュプレックスがある。
ハーフデュプレックスは最近は好んで使われない。
スピードとデュプレックスは手動でも自動でも設定できる。自動設定はFLP(Fast Link Pulse)という信号をやり取りして、
スピードとデュプレックスを設定する。
どちらも自動設定の場合は結果的にフルデュプレックスが設定されるため問題ないが、どちらか片方が自動設定だった場合
デフォルトのデュプレックス設定であるハーフデュプレックスが選択されてしまう。
なぜなら、送ったFLPに対してFLP以外の信号が帰ってきたら半二重になるようになっているため。
自動設定にする場合は両方自動設定にする必要がある。
２．３ 光ファイバケーブル
○○BASE-SXや○○BASE-LX/LRとなっている規格は、光ファイバケーブルを使用する規格。
データを送るときは1芯を送信用、もう1芯を受信用というように2芯1対で使用してフルデュプレックスを成立させている。
２．３．１ マルチモード光ファイバ(MMF)とシングルモード光ファイバ(SMF)
マルチモード光ファイバは10GBASE-SRや40GBASE-SR4など、短波長を使用する規格で使用されている。
伝送路が複数になるため、シングルモード光ファイバと比較して伝送損失が大きくなり、伝送距離も短くなる。
シングルモード光ファイバは1000BASE-LXや10GBASE-LRで使用されている。
伝送路が一つになるように設計されているため、長距離伝送もでき大容量のデータ伝送ができる。
２．３．２ MPOケーブルで束ねる
MPOケーブルは複数の光ファイバケーブルの芯を1本に束ねたケーブルで、両端にはMPOコネクタが装着されている。
MPOケーブルを使用すると、必要な光ファイバケーブルの数を減らせるため、省スペース化を図れるだけでなく
煩雑になりがちなケーブルの管理をシンプルにすることができる。
２．３．３ ブレイクアウトケーブルで分ける
ブレイクアウトケーブルはMPOケーブルで束ねた芯線を途中から1芯ずつ、2芯ずつにばらしているケーブル。
物理的な接続のバリエーションが増える。
２．３．４ コネクタの種類
光ファイバのコネクタには様々な形状があるが、LANやサーバサイトで一般的に使用されているコネクタは
「SCコネクタ」「LCコネクタ」「MPOコネクタ」の３種類。接続する機器やトランシーバモジュールによって
どのコネクタを使用するかを選択する。
SCコネクタ
電気信号と光信号を双方向に変換するメディアコンバータやONU(Optical Network Unit)と接続するときなどに使用する。
最近は集約効率を考慮して、後述のLCコネクタに置き換えられつつある。
LCコネクタ
MPOコネクタ

## ２．物理設計
２．物理設計
物理設計では、サーバサイトにおける物理的なものすべてに関するルールをすべて定義する。
？サーバサイトにおける物理的なもの
→ケーブル、ラック、電源に至るまで、多岐にわたる
物理設計の設計項目例
２．１ 物理構成設計
どのような機器を、どのように配置して、どのように接続するか、その物理的な構成を設計する。
後から大きく構成を変更しにくいため、より管理しやすく、より拡張しやすい、将来を見据えた物理設計をする必要がある。
サーバサイトで一般的に用いられている物理構成は、インライン構成とワンアーム構成のふたつ。
小～中規模のシステム環境ではインライン構成を、大規模のシステム環境ではワンアーム構成を採用する傾向にある。
２．１．１ インライン構成
|  |  | ・ | インライン構成１
下図はインライン構成の中でも最も簡単な構成。ネットワーク機器の配置が上から四角、また四角またまた四角になっている
このスクエア構成はインライン構成の基本中の基本。
同じ機器を並列に配置して冗長化を図り、機器間を複数のケーブルで接続する。
この複数のケーブルは冗長構成を組むための管理パケットをやり取りしたり、障害の迂回経路になったりする。
上下は１本のケーブルで接続する。ここのケーブルはトラフィック量に応じて増やすことができる。
この構成はそれぞれの機器が機能ごとに役割分担されており、どこかが壊れたらほかの機器への影響を最小限にしつつ
経路が切り替わるというシンプルな構成。
|  |  | ・ | インライン構成２
一つ目の構成パターンに「ブレードサーバ」「仮想化」「StackWiseテクノロジー、VSS(Virtual Switching System)」「セキュリティゾーンの分割」
という4つのエッセンスを加えている。
サーバは「ブレードサーバ」と「仮想化」で集約効率と拡張性を高め、スイッチは「StackWiseテクノロジー、VSS」で運用管理の効率化
構成のシンプル化を図っている。
また、DMZとLANにセキュリティゾーンを分割して、セキュリティの向上を図っている。(DMZ用L2スイッチからはDMZ用仮想スイッチが接続されている。)
２．１．2 ワンアーム構成
コアスイッチの腕のような感じに機器を配置するので、ワンアーム構成と呼ばれている。
サイトの中心にあるコアスイッチが複数の役割を持つことになるので、インライン構成よりも構成がわかりにくくなる。
|  |  | ・ | ワンアーム構成１
同じ機器を並列に配置して冗長化を図るところはインライン構成と変わらない。縦列の配置が異なる。
コアスイッチの腕のようにファイアウォールや負荷分散装置を配置する。
ほぼすべてのトラフィックがコアスイッチをを経由するように構成を組んでいる。
コアスイッチがいろいろな役割を担っているため、コアスイッチがダウンしたときはすべての機器に影響する。
|  |  | ・ | ワンアーム構成２
インライン構成同様、ワンアーム構成１に「ブレードサーバ」「仮想化」「StackWiseテクノロジ、VSS(Virtual Switching System)」
「セキュリティゾーンの分割」という４つのエッセンスを加えている。
２．２．１ 機器の選定
物理構成が見えてきたら、それぞれどんな機器を使用するかを考える。
機器選定のポイントは「信頼性」「コスト」「運用管理性」の３つ。
|  |  | ・ | 信頼性
信頼性の指標になる数値が「MTBF(Mean Time Between Failures、平均故障間隔)」
しかし、どんなにMTBFが長くても壊れるときは壊れるし、使用する機能や使い方によっても大きく変わる。
MTBFはわかりやすく、論理的でもあるが絶対的な信頼性の指標になるとは言えない。
まずは各分野での鉄板機器、鉄板メーカーを選定しておくが、問題がないらしい。
しかし、鉄板機器はたいてい高い。
ここで別の機器に置き換えを図るのは重要度の低い機器から。
ユーザにサービスを提供するサービス側の機器と、監視で使用する運用管理側の機器であれば、
運用管理側のほうが重要度が低い。
２．２ ハードウェア構成設計
機器構成が決まったら、どれくらいのスペックを持つ機種を配置するか考える必要がある。
どんな要素をを元に機器を選定したか、これがハードウェア構成設計。
場合によっては物理設計の１項目としてではなく、ハードウェア構成設計や性能設計として別に項目を用意することもある。
どの機種を選ぶかは、機能やコスト、スループット、接続数、実績など、たくさんの要素をもとに決める。
本書ではその中でも「スループット」と「接続数」に注目して説明する。
既存機器の置換であれば、SNMP(Simple Network Management Protocol)を使用して、あらかじめ既存機器からこの二つに関連する値を取得して
次の機器選定に役立てたほうが良い。
新しく設置する場合は想定しているユーザ数や使用するプロトコル、アプリケーション、コンテンツサイズやその比率など
いくつかの要素を元に机上で予測する。
スループットも接続数も、平均値ではなく、長期的短期的にアクセスパターンを分析し、最も大きな値を使用して機器選定を行う。
２．２．１ スループット
スループットはアプリケーションが実際にデータを転送するときの実効速度。
スループットにはアプリケーションに関するいろいろな処理遅延が含まれており、規格上の理論値である伝送速度よりも必ず小さくなる。
例えば、1000BASE-Tで構成しているからといって、必ず1Gbpsのスループットが出るとは限らない。
サーバサイトにおいて必要なスループットは想定している最大同時ユーザ数や、使用するアプリケーションのトラフィックパターンなど
色々な要件によっても変わる。
ネットワーク機器は各メーカからビットロスなくデータ転送できる値、最大スループットが公表されている。
その値を照らし合わせながら、ある程度のゆとりをもって必要性能を見極め、機種を選定する。
機器によっては、使用する機能によって最大スループットが低下する場合がある。
例えば、ファイアウォール機能だけを有効にした場合は4Gbpsも処理できるのに、IPS(侵入防御システム)を同時に有効にしたら
1.3Gbpsしか処理できないなどといった機器もある。システムでIPSを有効にする場合は、1.3Gbpsが最大スループットになる。
２．２．２ 接続数
どれくらいのコネクションを処理できるか、これが接続数。
値が大きければ大きいほどたくさんのデータを処理できる。
ファイアウォールや負荷分散装置を選定するときは特にこの値に注意を払う必要がある。
接続数には、「新規接続数」と「同時接続数」の2種類がある。
新規接続数(Connection Per Seconds、CPS)は1秒間あたりどれくらいのコネクションを処理できるかを表す。
同時接続数は同時にどれくらいのコネクションを保持できるかを表している。
FTP(File Transfer Protocol)のように、少数のコネクションを長く張ろうとするプロトコルがアクセスを試みた場合
同時接続数は増えやすいが、新規接続数はそこまで増えない。
HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)のように大量のコネクションを、短く張ろうとするプロトコルがアクセスを試みた場合
新規接続数は増えやすいが、同時接続数はそこまで増えない。
最大接続数もメーカーから公表されている場合がある。
その値を照らし合わせつつ、ある程度のゆとりをもって必要性能を見極め、機種を選定すること。
仮想アプライアンス
２．３ ソフトウェア構成設計
ネットワーク機器のOSも考慮する必要がある。
２．４ 接続設計
２．４．１ ケーブル設計
現在サーバサイトの物理層で使用されている伝送媒体は、「ツイストペアケーブル」か「光ファイバケーブル」のどちらか。
どちらの伝送媒体を使用するかは、コストや利便性、物理的な配置やデータの用途など、いろいろな要件を元に決めていく必要がある。
ここでは、「物理的な配置」と「データの用途」に注目して説明する。
有線LANで使用するケーブルにはすべて距離の制限がある。
特にツイストペアケーブルは１００ｍまでしか延長できないため、その現象が顕著に現れる。
機器と機器の間が１００ｍになるようであれば、光ファイバで接続したほうが無難。
スイッチが光ファイバに対応していないが、どうしても距離を延長したい場合は、メディアコンバータを使用する選択肢がある。
広帯域、高信頼性を求めるなら光ファイバを使う。
コアスイッチや、アグリゲーションスイッチなど、上位に配置するスイッチに対するアップリンク部分もトラフィックが
集中しがち。光ファイバケーブルを使用して、広帯域、かつ高信頼性を確保すること。
ツイストペアケーブルを使用する場合は、カテゴリに気を付けること。
広帯域の規格になればなるほど、電磁ノイズの影響が顕著になるため、厳密にカテゴリを選ぶようになる。
1000BASE-Tはカテゴリ5e以上が推奨、1GBASE-Tはカテゴリ6A以上が推奨。
併せて、ツイストペアケーブルを使用する場合はストレートケーブルとクロスケーブルのどちらの種別を使用するかも重要。
Auto MDI/MDI-X機能を有効にしている場合はあまり気にする必要はない。
無効にしている場合、種別があっていないと接続できない。
ケーブルの色を決めておく
例えば、クロスケーブルは赤色、ストレートケーブルは青色みたいな感じで。
２．４．２ 物理接続設計
どこに何を接続するか、そのポリシーを設計する。
空いているポートに誰彼構わずサーバやPCをつないでいたら、トラブルが発生したとき、どこに何がつながっているかわからなくなってしまう。
ポリシーを統一せずに機器を接続していたら、構成のイメージがわきづらくなってしまう。
ポートのスピードとデュプレックスが接続機器間で違うと通信が成立しない。
Auto MDI/MDI-Xの設定も統一性を持たせること。
２．４．３ ポートアサイン設計
空きポートの扱いも重要な設計要素の一つ。
空きポートをシャットダウンしていないと、誰彼構わず機器を接続できるようになってしまい、
セキュリティ上よろしくない。
最近のサーバサイトは仮想化ありきで進むことが多く、使用するポートが激しく増減するようなことはない。
拡張するときも、まずは仮想マシンを増やして対応することがほとんど。
空きポートをシャットダウンすることによって、物理的なセキュリティの脆弱性をつぶすこと。
２．５ ファシリティ設計
２．５．１ ラック搭載設計
機器をフロアのどこにどのように配置するかは、ネットワークの物理構成と拡張性に大きくかかわる問題。
例えばシステムが、コアスイッチ、アグリゲーションスイッチ、アクセススイッチという３つの要素で構成されている場合
アクセススイッチ以外はそこまで劇的に増設することはない。そこで、フロアやケージなど、割り当てられている場所の中央に配置する。
それに対して、アクセススイッチは接続するサーバの台数に応じて増設する可能性がある。
増設に対応できるようにうまく分散して配置する。
配置パターンは「End of Row」と「Top of Rack」の2種類がある。
End of Row
Top of Rack
２．５．２ 電源接続設計

## 物理設計の設計項目
設計項目 |  |  | 設計概要
1 | 物理設計 |  | 物理的な設計を行う
| 1.1 | 物理設計方針 | 物理設計の全体的な方針を定義する
| 1.2 | 物理構成設計 | 各機器がどのように接続するか
| 1.3 | ハードウェア構成設計 | どんな機器、どんな機種を使用するか
| 1.4 | ソフトウェア構成設計 | どのバージョンのOSを使用するか
| 1.5 | 接続設計 | どこにどんな形で接続するか
|  | 1.5.1 ケーブル設計 | どこでどのケーブルを使用するか
|  | 1.5.2 物理接続設計 | スピード・デュプレックスをどうするか
|  | 1.5.3 ポートアサイン設計 | どの順番でポートを使用するか
| 1.6 | ファシリティ設計 | ラックや電源をどのように使用するか
|  | 1.6.1 ラック搭載設計 | どのようにラックに搭載するか
|  | 1.6.2 電源接続設計 | どのように電源を接続するか